Załącznik nr. 8 do Regulaminu
…………..,………….
        Miejscowość, data

ZAPYTANIE OFERTOWE.
Dane zamawiającego:
Imię i Nazwisko:……………………………………
Adres:……………………………………………….
Nr. tel. ………………………………………………
adres e-mail:…………………………………………

Inwestycja jest współfinansowania przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Umowa nr. UDA- RPPD. 05.01.00-20-0882/20-00 o dofinansowanie Projektu grantowego pn. ,, Gmina Sokółka przyjazna środowisku”.

I. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie fabrycznie nowej instalacji solarnej dla ……..osób w rodzinie, pod adresem…………………………………. ………………………………...dz. gruntu nr …………………………… zgodnie z poniższym zakresem:
- przygotowanie projekt instalacji,
- sprzedaż kolektorów solarnych z potrzebnym osprzętem
- dostawa pod wskazany adres
- montaż,
- uruchomienie instalacji,
- przeszkolenie Użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń,
- przekazanie dokumentacji techniczno-rozruchowej,
- instrukcji obsługi oraz ogólnego schematu instalacji .

II. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJI SOLARNEJ (KOLEKTORY SŁONECZNE).
1. Typ kolektora: płaski
2. Materiał obudowy kolektora: aluminium, obudowa wykonana z jednego profilu
3. Wielkość - wymagana powierzchnia brutto pojedynczego kolektora: max 2,0 m2
4. Wielkość - wymagana powierzchnia apertury pojedynczego kolektora min 1,865 m2
5. Materiał absorbera i przejmowanie ciepła: aluminium z powłoką wysokoselektywną
6. Rodzaj połączenia absorbera z meandrem: Spawanie laserowe
7. Konstrukcja rur absorbera: serpentyna z rur miedzianych
8. Szkło solarne: szkło solarne o grubości min. 4mm
9. Rodzaj powierzchni szkła: szkło strukturalne z powłoką antyrefleksyjną. Obecność powłoki antyrefleksyjnej oraz Informacja o transmisji solarnej zawarta w sprawozdaniu z badań na zgodność z normą EN ISO 9806:2013 wydanym przez akredytowaną jednostkę badawczą
10. Połączenie wzajemne kolektorów w polach: Za pomocą łączników bocznych, bez połączeń ponad górną krawędzią kolektora, umożliwiające kompensację naprężeń termicznych.
11. Sprawność optyczna i parametry cieplne odniesione do powierzchni apertury:
- sprawność optyczna: min 84, 8
- współczynnik strat a1 max 3,7 78 [W/m 2 K]
- współczynnik strat a2 max 0,016 [W/m 2 K 2
1. Max dopuszczalna temp. pracy (temp. przy GS = 1000 [W/m2] i dT = 30[°C]: max 200 st. C
2. Max dopuszczalna masa pojedynczego kolektora (opróżnionego): max 40 kg
3. Moc użyteczna kolektora przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 oraz różnicy temperatury (T m T a ) wg PN EN 12975 2: Dla T m T a = 0 K --> min 1320 W
4. Szczelność kolektora na deszcz potwierdzone wynikami z badań Solar Keymark wg EN ISO 9806:2013
5. Kolektor przeszedł pozytywnie badanie szczelności na deszcz
6. Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy.
7. Instalacja musi posiadać licznik ciepła lub sterownik, który będzie zliczał energię cieplną na poczet c.w.u.
8. Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów:
  - kolektory solarne – minimum 10 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego, oraz gwarantowana żywotność nie krótsza jak 25 lat,
  - podgrzewacz wody – 10 lat,
  - pozostały osprzęt instalacji solarnej minimum 6 lat gwarancji,
  - sterowniki 6 lat gwarancji,
  - posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.
  - Instalacja musi posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 6 lat od daty odbioru końcowego
Dla potwierdzenia parametrów kolektora należy załączyć do oferty:
- Sprawozdanie z badań wg normy EN 12975-1:2006+a1:2010, EN 12975-2:2007 i EN ISO 9806:2013 wydane przez niezależną jednostkę badawczą (lub równoważne),
- Certyfikat zgodności SOLAR KEYMARK lub równoważny wydany przez niezależną jednostkę badawczą.
Wszystkie oferowane materiały muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych oraz od praw osób trzecich; nie mogą być przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie, że:
1. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
2. jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia,
3. posiada niezbędną wiedzę, uprawnienia, doświadczenie, potencjał kadrowy, techniczny a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia( działalność funkcjonuje min. 5 lat lub jeżeli firma nie posiada 5-letniego doświadczenia, wykonała co najmniej 10 instalacji solarnych lub/ i fotowoltaicznych w ramach jednej lub kilku umów, kadra z uprawnieniami SEP)
4. przyjmuje odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
5. zachowa należytą staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia.
6. przed przystąpieniem do prac montażowych przeprowadzi wizję lokalną terenu w celu zapoznania się z warunkami realizacji montażu oraz ewentualnymi utrudnieniami .
7. w trakcie realizacji zamówienia uwzględni wszystkie elementy i uwarunkowania istniejącej infrastruktury.
8. zamontuje kolektory solarne w zgodzie z przygotowanym projektem instalacji .
9. prowadzi działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w innym kraju Unii Europejskiej lub innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie czynności wymienionych w pkt 1 przez Wykonawcę i nie może być to powód do wysuwania roszczeń i żądania zwiększenia wynagrodzenia dla Wykonawcy.
3.Wykonawca przed rozpoczęciem robót montażowych i po ich zakończeniu wykona dokumentację fotograficzną stanu istniejących obiektów i terenu objętego inwestycją i udostępni ją Zamawiającemu.
4.Wszelkie prace montażowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności zapewniając bezpieczeństwo użytkowników obiektu.
5.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszymi wytycznymi, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi i opiniami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów.
6. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
7.Termin na wykonanie przedmiotu zamówienia zakończonego podpisaniem dokumentów wymaganych w Regulaminie i Umowie powierzenia grantu wynosi 120 dni od podpisania umowy z Zamawiającym.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń.
9.Wykonawca zobowiązuje się do przekazanie dokumentacji techniczno-rozruchowej instrukcji obsługi oraz ogólnego schematu instalacji .
IV. Kryteria oceny ofert
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferentów. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny zgodnie z poniższym:

Kryterium		Waga punktowa
1	Wartość zamówienia brutto (PLN)	100

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym Zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną poniżej.

L.p.	Kryterium	Waga kryterium	Opis sposobu przyznania punktów
1	Wartość zamówienia brutto (PLN)	100%	Algorytm oceny niniejszego kryterium: / Cena ofertowa (KC) – 100 % / Punkty będą przyznawane wg. następujących zasad: 1% = 1 pkt. / Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: / KC = CN / COB X 100 / gdzie: / KC – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena”, / CN – najniższa zaoferowana cena brutto za cały przedmiot zamówienia, spośród wszystkich ofert spełniających warunki Zamawiającego, / COB – cena zaoferowana w badanej ofercie za cały przedmiot zamówienia. / Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. / Cena powinna zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę̨, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę̨ punktów w ocenie końcowej.
V.Składanie ofert
Termin składania ofert wynosi 7dni kalendarzowych od otrzymania zapytania ofertowego (liczy się data wpływu do Zamawiającego wymagane jest przesłanie potwierdzenia otrzymania zapytania).
Składanie ofert tylko w formie elektronicznej na adres e-mail:
Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VI. Sposób sporządzenia oferty
Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 11 , zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.
W celu określenia modeli urządzeń oraz parametrów technicznych, dopuszcza się możliwość wizji lokalnej.
VII. Inne postanowienia
Po upływie terminu składania ofert i ich ocenie Zamawiający poinformuje Oferentów o wyniku. Z wybranym Oferentem zostanie podpisana Umowa na wykonanie instalacji OZE.

…………………………..
Podpis zamawiającego